陕西省人民防空工程防护功能

平战转换实施细则（试行）

第一条 为确保人防工程防护功能平战转换的有效落实，提高平战转换效率，依据国家现行人民防空相关法律、法规、标准、规范，结合本省实际，制定本实施细则。
第二条 本省行政区域内新建、改建和扩建的核五、核六级人民防空工程防护功能的平战转换，均应遵守本实施细则。城市地下空间兼顾人民防空工程的防护功能平战转换，可参照本实施细则执行。
第三条 人民防空工程防护功能平战转换分为早期转换、临战转换和紧急转换三个阶段，各阶段的转换内容和时限应符合下列规定：
1.早期转换应完成物资和器材筹措，拆除影响战时使用的构件和设备等工作内容，时限为30天；

2.临战转换应完成对临战封堵口封堵和孔口封堵，战时设备、设施安装及测试、管线改造等工作内容，时限为15天；

3.紧急转换应完成防护单元连通口及洞口转换，战时各系统转换及综合调试等工作内容，时限为3天。
第四条 人民防空工程防护功能平战转换应符合下列规定：
1.采用的技术措施应满足战时防护要求和使用要求，并在规定的转换时限内完成，同时便于战后使用功能的恢复；

2.宜采用标准化、定型化和轻量化的防护设备和构件。防护设备设施可选用现行国家标准图集、人防行业标准图集；

3.应选用便于拆装的设备设施、转换时不得损坏原工程结构。
第五条 人民防空工程防护功能平战转换设计应与工程设计同步进行，并设平战转换设计专篇，单独成册。
第六条 防护功能平战转换是人民防空工程设计文件的重要组成部分，防护功能平战转换设计专篇应与人民防空工程施工图设计文件一并报施工图审查机构审查。平战转换设计专篇应包括以下内容：
1.平战转换设计图纸；

2.转换项目、转换时限、转换部位、转换数量及技术措施；

3.平战转换工作量、机械设备、材料清单及人工量；

4.平战转换造价预算表。

第七条 防护功能平战转换实施方案的编制应由设计单位编制，工程竣工验收时，防护功能平战转换实施方案随同工程验收资料报同级审批人民防空主管部门备案。

第八条 对于已竣工验收的人民防空工程，防护功能平战转换实施单位应根据防护功能平战转换的要求，委托具有相应人民防空工程设计资质的设计单位编制防护功能平战转换实施方案。

第九条 人民防空工程防护功能平战转换按不同的防护要求实行分类转换：
1.人民防空指挥工程、核生化监测中心工程不得预留平战转换；

2.国家人民防空重点城市医疗救护工程的可移动医疗设备、医疗检测设备、战时淋浴设施和加热设备可预留平战转换；战时水箱及增压设备、柴油发电机组及其附属设施、防护防化设备均不得预留平战转换，须与工程同步设计、施工安装到位；

3.专业队员掩蔽部、一等人员掩蔽工程的战时淋浴设施和加热设备、干厕可预留平战转换，应预留管道的接口和固定设备用的预埋件；战时水箱及增压设备、柴油发电机组及其附属设施、防护防化设备均不得预留平战转换，须与工程同步设计、施工安装到位；

4.除人民防空指挥工程外，影响平时使用的抗爆隔墙、封堵配套砂袋可预留平战转换。

第十条 新建、改建和扩建的人民防空工程供平时使用的出入口、连通口和通风口等均应采用门式封堵，临战堆砌砂袋详见国标图集或采用国家新型技术产品实施。
第十一条 人民防空工程竣工验收前，防护功能平战转换部位应设置平战转换标识标牌，样式与规格应符合《人民防空工程标识标准》DB 61/T5006-2021的规定。
第十二条 防护功能平战转换设备、构件和操作工具应存放于专用储藏室内，并根据防护功能平战转换实施方案对其进行标识，专用储藏室应按防护单元设置。人民防空主管部门应将其纳入监督检查的内容。
第十三条 人民防空主管部门和防护功能平战转换实施单位根据防护功能平战转换的需要，组建人防工程平战转换专业队伍，承担平战转换的实施操作任务。
第十四条 人民防空主管部门制定训练大纲和训练计划，定期组织各人防工程平战转换专业队伍开展防护功能平战转换的培训与实战演练。

第十五条 人民防空主管部门应将已竣工验收的人民防空工程防护功能平战转换工程量和预算费用录入数据库，加强防护功能平战转换信息的数字化管理工作。
第十六条 人民防空工程防护功能平战转换除执行本实施细则规定外，法律、法规有规定的，遵从其相关规定。
人民防空工程防护功能平战转换备案表
	工程名称
	

	工程地点
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	施工图审查单位
	

	监理单位
	

	施工单位
	

	使用管理单位
	

	平战转换设计单位
	

	平战转换实施单位
	

	竣工时间
	
	平战转换设计时限
	

	人防工程类别
	
	抗力等级
	

	防化等级
	
	
	

	建筑面积
	
	掩蔽面积
	

	平时用途
	
	战时用途
	

	上部结构形式
	
	地下室层数
	

	防护单元个数
	
	防爆单元个数
	

	口部个数
	
	通风竖井个数
	

	战时掩蔽人员数量
	

	战时物资储备物资
	设备
	

	
	
	

	
	
	

	
	构件
	

	
	
	

	
	
	

	
	主要材料
	

	
	
	

	
	
	

	预算转换费用
	


人民防空工程防护功能平战转换实施

承诺书

本人防工程防护功能除按规定需在临战时实施转换的项目外，均已按设计图纸完成并通过竣工验收。临战时防护功能的平战转换项目由我单位负责，在国家规定的转换时限内，按照转换预案的要求组织施工，使人防工程达到设计规定的防护标准。

                                 （建设单位公章）
                                   年    月    日

建设单位基本信息表

	建设单位基本情况

	单位地址
	
	单位电话
	

	法人
	
	电话
	

	项目

负责人
	
	电话
	

	联系人
	
	电话
	

	营业执照注册号
	
	单位经济性质
	

	项目开发资质证号
	
	单位机构代码
	


平战功能转换项目

	序号
	转换项目
	临战实施项目

（打(）

	土建专业

	1
	影响战时使用的平时设施拆除
	

	2
	抗爆隔墙施工
	

	3
	战时房间砌筑
	

	4
	木门制作安装
	

	5
	工程临战覆土（填砂）
	

	6
	防倒塌棚架安装
	

	7
	便桶放置
	

	8
	出入口防护密闭门封堵
	

	9
	出入口构件封堵
	

	10
	相邻防护单元封堵
	

	11
	通风井、采光井封堵
	

	12
	活门槛安装
	

	通风专业

	1
	战时风机安装
	

	2
	除尘器安装
	

	3
	过滤吸收器安装
	

	4
	战时风管安装
	

	5
	测压装置
	

	6
	通风系统调试
	

	给排水专业

	1
	战时贮水箱安装
	

	2
	战时供水设备安装
	

	3
	战时供水管道安装
	

	4
	战时洗消井排污泵安装
	

	5
	电热水器安装
	

	6
	给排水系统调试
	

	电气专业

	1
	柴油发电机组安装
	

	2
	战时控制柜安装
	

	3
	战时配电柜安装
	

	4
	战时电线、电缆敷设
	

	5
	战时照明灯具安装
	

	6
	供电系统调试
	

	其它（中心医院、急救医院、救护站）

	1
	可移动医疗设备
	




